HATAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME SORU BANKASI

- Belirli iki nokta arasındaki mesafeye ………………….. denir.

a)Uzunluk	b)Genişlik	c)Ölçü		d)Hiçbiri

- Bir inç ………………….. cm’ ye eşittir.

a)1,54		b)2,54		c)3,54		d)12,54

- Metrenin bir üst katı ….. … dir

a)dekametre		b)hektometre		c)kilometre		d)milimetre

- Bir büyüklüğü aynı cins başka bir büyüklükle karşılaştırırsak …………………….yapmış oluruz.

a)Ölçme		b)Sayma		d)Karşılaştırma		d)Tartma

- Elimizde bulunan bir topu bıraktığımızda yere düşmesinin nedeni …………………………… dir.

a)Yorulmamız		b)Topun ağır olması	c)Zayıf olmamız	d)Yerçekimi Kuvveti

- Yerçekimine bağlı olmayan, yere ve zamana göre değişmeyen madde  miktarına   ………  denir.

a)Ağırlık		b)Kütle			c)Hacim		d)Alan

- Bir kenarı 1 metre olan bir karenin yüzeyi ne ne ad verilir?.

a)Milimetrekare		b)Santimetrekare		c)Desimetrekare	d)Metrekare

- Bir kenarı 50 cm, diğer kenarı 100 cm olan bir masanın yüzeyinin alanı …..….. metrekare’ dir.

a)0,5			b)5				c)50			d)500

- Bir maddenin uzayda kapladığı yere ne ad verilir?

a)-Kütle 		b)- Ağırlık 		c)- Hacim	 d)- Özkütle

- Aşağıdakilerden hangisi hacim birimlerindendir?

a)- İnçküp 		b)- Ayakküp 		c)- Metreküp 	d)- Hepsi

- 1 litre kaç desimetre küp’ e eşittir.

a)1000 		b)100 			c) 10 		d) 1

- Hacim birimleri ……………’er ………….’er büyür ve küçülür.

a)1000 		b) 100 			c) 10 		d) 1

- Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

a)Atm 			b)Bar 			c)Psi 		d)foot

- Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  - Kontrol kalemlerini küçük vidaların sökülüp takılmasında kullanabiliriz.

  - Kontrol kalemleriyle devrede (sistemde) gerilim olup olmadığının kontrolü yapılır.

  - Kontrol kalemleriyle yüksek gerilim kontrol edilebilir.

  - Kontrol kalemi ile tornavidaların yapabileceği işlerin tamamı yapılabilir.

- Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  - Tornavidalar duvarlara kanal açmak maksadıyla kullanılmamalıdır.

  - Zorunlu kalınsa bile düz uçlu tornavidalar keski maksatlı kullanılmamalıdır.

  - Tornavidalar vidaları sıkmak ve açmak amaçlı kullanılan yardımcı el aletidir.

  - Dijital kontrol kalemi çok uçlu bir tornavida çeşididir.

- Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  - Kabloların basit bükme ve şekillendirme işlemlerinde pense kullanılır.

  - Yankeskiler çelik telleri ve çivileri kesmek amacıyla kullanılır.

  - Eğelerin dişleri dolduğunda testere veya ince kenarlı eğeler ile temizlenir.

d)Teneke makası bulamadığımız durumda ince sacların kesimi için kağıt makaslarından

faydalanabiliriz.

- Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  - Betona delik açmak için matkap ucu olarak elmas matkap uçları kullanılmalıdır.

  - Metalleri delmek için elmas matkap ucu kullanılır.

c ) Spiral ile kesme işi bittikten sonra tamamen durmadan yere bırakılmamalıdır.

d) Dikey delme işlemleri için tezgâh tipi matkaplar kullanılır.

- Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  - İnce saç ve metallerin kesilmesinde ve şekillendirilmesinde giyotin makası ve bükme

presi kullanılır.

b) Malzemelerin montajında denge kontrolü yapılması için su terazisi kullanılır.

c) Motor kapaklarının sökülmesi için çektirme kullanılır.

d) Yalıtkanlık ya da dolgu amaçlı olarak kullanılan sıcak ve soğuk cinsleri olan

malzeme deney bordudur.

- Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  - Tozlu ve kirli yerlerde çalışırken kullanılan toz tutucuların temiz yâda kirli

olmasından çok sağlam olması önemlidir.

b ) Kırma işlemleri için deri eldiven elektrikle uğraşırken kauçuk eldiven kullanılır.

c) Talaş alma, taşlama ve spiralle çalışırken gözlük kullanımı şarttır.

d) Boru anahtarları alyen anahtarın işini de görür.

- Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Bakırın özdirenci alüminyumun özdirencinden fazladır.

b)Gümüş bakırdan daha iyi bir iletkendir.

c)Krom- nikel, direnç teli ve rezistans yapımında kullanılır.

d) Saf su akümülatör ve galvanoda elektrolit olarak kullanılır.

- Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)Tungsten metalinin ergime derecesi  düşüktür.

b). Presbant elektrikli soba, ütü ve havya gibi cihazlarda yalıtım için kullanılır.

c)Ham petrolün damıtılmasından meydana gelen PVC saf halde iken kırılgandır.

d)Bakırın özdirenci alüminyumun özdirencinden fazladır.

- Tek telli çıplak iletkenler kaç mm² kesite kadar üretilmektedir?

a) 25 mm² 			b) 20 mm²

c) 16 mm² 			d) 30 mm²

- NVV (TS) kablonun VDE (Alman) sembolüne göre karşılığı hangisidir?

a) NYY 		b) NYV

c) NVY 		d) NYM

- Aşağıdakilerden hangileri ek yapımında doğru olan uygulamalardır?

    - Çift eklerde, ek yerleri karşılıklı gelmelidir. 2. Ek yapılacak iletken dış yalıtkan kılıf

renkleri aynı olmalıdır. 3. Ek yapılacak iletkenlerin kesitleri aynı olmalıdır. 4. Eğer çekme

kuvveti fazla ise düğümlü T ek yapılmalıdır.

a)1- 2- 3 		b) 1- 2- 4

c) 2- 3- 4 		d) 1- 3- 4

Bırakılan boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

- Lehim sökme işlemlerinde…………… kullanılır.

a)Pompa			b)Tabanca

c)Tornavida		d)lehim

- Havya çeşitleri kalem havya, istasyonlu havya, ……………havyadır.

a)Pompa			b)Tabanca

c)Tornavida		d)lehim

- Aşağıdaki diyot çeşitlerinin sembolleri hangi şıkta doğru sıralamada verilmiştir?

      - Yüzey birleşimli diyot, Zener diyot, LED, Foto diyot

      - Zener diyot, Yüzey birleşimli diyot, LED, Foto diyot

      - Foto diyot, Zener diyot, LED, Yüzey birleşimli diyot

      - Foto diyot, Zener diyot, Yüzey birleşimli diyot, LED

- Aşağıdaki devrelerde hangi diyotlar iletime geçer.

A) Yalnız II 	B) I-III ve IV

C) Yalnız I 	D) III ve IV

- .................., toplayan ölçü aletlerine bir örnek olarak gösterilebilir.

a) Sayaçlar		b) Voltmetreler 		c) Ampermetreler 	d) Frekansmetreler

- Avometrelerde ................... seviyesinde akım ölçülürken probların avometre bağlantı noktaları değişir.

a) Volt		b) Amper	c) Ohm 	d) Watt

- Voltmetreler devreye ................. bağlanır.

a) Farketmez		b) Karışık	c) Seri 		d) Paralel

- ............. en önemli özelliği hattı kesmeden akım değeri ölçebilmektir.

a) Pensampermetre		b) Voltmetre 		c) Ampermetre 		d) Frekansmetre

- Devre akımını ölçmek için ampermetreler devreye …......... bağlanır.

a) Farketmez		b) Karışık	c) Seri 		d) Paralel

- Kapasite .................... ile ölçülür.

a) Lcrmetre		b) Voltmetre 		c) Ampermetre 		d) Frekansmetre

- Kondansatörlerin elektrik enerjisini depo etme özelliğine................ denir.

a) Direnç		b) Kapasite	c) Akım 	d) Gerilim

- Kapasite birimi ....... dır.

a) Amper		b) Ohm		c) Farad		d) Henry

- Bobinin alternatif akımın değişimine karşı gösterdiği zorluğa...................... denir.

a) Endüktans		b) Kapasitans		c) Frekans	d) Alternans

- Bobin endüktasının birimi ……….........dir.

a) Amper		b) Ohm		c) Farad		d) Henry

- Bir lambayı veya bir grup lambayı aynı anda, aynı yerden yakıp söndürmeye yarayan

anahtarlara ………………………denir.

a)Adi Anahtar		b)Vaviyen	c)Soket		d)Kömütatör

- İki ayrı lamba veya iki lamba grubuna bir yerden aynı anda veya ayrı zamanlarda

kumanda etmeye yarayan anahtar çeşitine……......................…………denir.

a)Adi Anahtar		b)Vaviyen	c)Soket		d)Kömütatör

- Bir lambayı veya bir grup lambayı (alıcıyı) iki ayrı yerden aynı zamanda veya farklı

zamanlarda yakıp söndüren anahtar çeşitine…....................denir.

a)Adi Anahtar		b)Vaviyen	c)Soket		d)Kömütatör

- Flouresant lambaya duy görevi yapan elemana ……..............denir.

a)Adi Anahtar		b)Vaviyen	c)Soket		d)Kömütatör

- Elektrik iç tesisleri yönetmeliğine gore topraklama iletkenin rengi nasıldır?

a) Mavi 	b) Kırmızı c) Turuncu 	d) Sarı Yeşil

- Aldığı elektrik enerjisini diğer enerjilere dönüştüren devre elemanına …………denir.

a)Anahtar-Buton	b)Alıcı		c)Sigorta	d)Şalter

- Devrenin elektriksel güvenliğini sağlayan devre elemanına …..........….. denir.

a)Anahtar-Buton	b)Alıcı		c)Sigorta	d)Şalter

- Büyük akımlara kumanda eden anahtarlara …………................ denir.

a)Anahtar-Buton	b)Alıcı		c)Sigorta	d)Şalter

- Tesisat şemalarında tek hat şemasına …………… denir.

a)Kapalı Şema		b)Açık Şema	c)Kapalı Devre	d)Açık Devre

- Tesisatta elektrik devresini, alıcı ile kumanda araçları ile birlikte gösteren iletken dolaşım

şemasına ……………. denir.

a)Kapalı Şema		b)Açık Şema	c)Kapalı Devre	d)Açık Devre

- Alıcının çalıştığı devre çeşidine. …………….. denir.

a)Kapalı Şema		b)Açık Şema	c)Kapalı Devre	d)Açık Devre

- Alıcının çalışmadığı devre çeşitine. …………….. denir.

a)Kapalı Şema		b)Açık Şema	c)Kapalı Devre	d)Açık Devre

- A

- B

- A

- A

- D

- B

- D

- A

- C

- D

- D

- A

- D

- B

- D

- A

- B

- D

- B

- A

- C

- C

- D

- C

- A

- B

- D

- B

- A

- B

- D

- A

- C

- A

- B

- C

- A

- D

- A

- D

- B

- C

- D

- B

- C

- D

- A

- B

- C

- D